[image: image3.png]PURIFICARE, DEDURIZARE, FILTRARE, DEZINFECTARE APA

oA DE D 4 ies

s 2 s q&.’-'ﬁﬂ






[image: image147.jpg]



CATALOG

-   2010   -

Oradea jud.Bihor

Str. V. Alecsandri nr 6

J/05/801/2006

RO 18574871

Banca Transilvania sucursala Oradea

IBAN: RO 78 BTRL 0050 1202 R23653 XX

Tel: 0748-270543     Fax: 0727 745 541
 www.perpetuumnatural.com                                                                                        office@perpetuumnatural.com 
	Model
	Descriere
	Dimensiuni
	Presiune maxima bari  
	Pret €/buc.  

	FHPR5
	Carcasa filtru transparent cu supapa de aerisire
	5” x ½”
	8
	11,11

	FHPR12-N
	Carcasa filtru transparent 
	10” x ½”
	8
	10,07

	FHPR34-N
	Carcasa filtru transparent 
	10” x ¾”
	8
	10,07

	FHPR1-N
	Carcasa filtru transparent 
	10” x 1”
	8
	10,29


	Descriere
	Model
	Pret €/buc.  

	Cheie carcasa filtru*
	FXWR1
	1,26

	Suport carcasa filtru*
	FXBR1
	1,92

	Cheie carcasa filtru BigBlue*
	FXWR1BB
	7,80

	Suport carcasa filtru BigBlue*
	FXBRBB
	10,95


[image: image1.jpg]pe rpe

THE HEALTHY SOLU





[image: image3.png]
	Model
	Descriere
	Dimensiuni
	Presiune maxima bari  
	Pret €/buc.

	FHHOT-1
	Carcasa filtru pentru apa calda (max.93o C)
	10” x ¾”
	8,6
	

	FHPR34-V
	Carcasa filtru transparent cu supapa de aerisire si cu robinet de golire
	10” x ¾”
	6
	16,83


[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



	F10SS1FS
	Carcasa inox , cheie  carcasa si suport
	10” x 1”
	8,6
	102,45

	FH20B1
	Carcasa filtru BigBlue 
	20” x 1”
	6
	44,91


	FH20B64
	Carcasa filtru BigBlue 
	20” x 6/4”
	6
	45,80

	FH10B1
	Carcasa filtru BigBlue 
	10” x 1”
	6
	29,07


[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



	Model
	Descriere
	Dimensiuni
	Temperatura de lucru 
	Presiune max.  bari
	Pret Euro /buc.

	FHMC34FF
	Filtru cu carcasa din cupru si interior din otel de calitate
	¾” x 100 microni
	2-93  oC
	10,3 
	8,31

	FHMB12
	Filtru cu carcasa din cupru si interior din otel de calitate cu manometru
	½” x 100 microni
	2-45  oC
	10,3
	21,27

	FHMB34
	Filtru cu carcasa din cupru si interior din otel de calitate cu manometru
	¾” x 100 microni
	2-45  oC
	10,3
	25,25

	FHMB1
	Filtru cu carcasa din cupru si interior din otel de calitate cu manometru
	1” x 100 microni
	2-45  oC
	10,3
	28,11


[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



	FHMMB64
	Filtru cu carcasa din cupru si interior din otel de calitate cu manometru
	6/4” x 100 microni
	2-98  oC
	16 
	

	FHMB2
	Filtru cu carcasa din cupru si interior din otel de calitate cu manometru
	2” x 100 microni
	2-98  oC
	16
	

	FFPR34
	Reductor de presiune cu carcasa din cupru, cu reglare intre 0,5-4 bari
	¾” 
	2-80  oC
	15
	38,45

	FHMB34

FFPR34
	Filtru cu carcasa din cupru si interior din otel de calitate cu manometru, cu reductor de presiune
	3/4” x 100 microni
	2-45  oC
	10,3
	57,69


[image: image15.jpg]



[image: image16.wmf] 


	FF06B-V
	Filtru transparent cu cap din cupru, cu robinet de golire
	Int.3/4”  /  Ext. 1”

80 microni
	2-45  oC
	15
	24,78

	FFPR34-M
	Reductor de presiune cu carcasa din cupru, cu reglare intre 0,5- 4 bari  cu manometru
	¾”
	2-80  oC
	15
	41,57

	FF06B-V FFPR34-M
	Filtru transparent cu cap din cupru, cu robinet de golire, reductor de presiune cu carcasa din cupru, cu reglare intre 
0,5-4 bari, manometru
	¾” 
	2-45  oC
	15
	66,32


[image: image17.wmf] 


	Model


	Descriere


	Racordare


	Debit


	Presiune/

Temperatura
	Dimensiuni

( L x H )
	Pret€

/buc.
  

	OTS-FB072


	Filtru cu cap din cupru si cu cartus filtrant lavabil de

10” x 2.5”
	6/4”


	10m3/h


	8 bar / 40oC


	150 x 335 mm


	113,00


	OTS-FB066


	Filtru cu cap din cupru si cu cartus filtrant lavabil de

10” x 2.5”
	2”


	15m3/h


	8 bar / 40oC


	161 x 620 mm


	158,93



[image: image18.wmf] 

[image: image19.wmf] 


	Model


	Descriere


	Racordare


	Debit


	Presiune/

Temperatura
	Dimensiuni

( L x H )
	Pret €

/buc.
  

	NW-FB408


	Filtru sedimente uz industrial cu valva de golire, manometru  si cartus filtrant lavabil de 
25 de microni
	2”


	20m3/h


	10 bar / 50oC


	240 x 693 mm


	387,48


	NW-FB409


	Filtru sedimente uz industrial cu valva de golire, manometru si cartus filtrant lavabil de 
25 de microni
	2 1/2”


	25m3/h


	10 bar / 50oC


	240 x 693 mm


	398,79


	NW-FB410


	Filtru sedimente uz industrial cu valva de golire, manometru si cartus filtrant lavabil de 
25 de microni


	3”


	30m3/h 


	10 bar / 50oC 


	240 x 693 mm 


	413,69


	NW-FB


	Cartus filtrant lavabil rezerva


	
	
	
	
	26,49



	Model
	Descriere
	Finete
	Pret €/buc.  

	FCPS1-5*
	Cartus filtrant PP 5” x 2.5”
	1 micron
	1,32

	FCPS5-5*
	Cartus filtrant PP 5” x 2.5”
	5 microni
	1,32

	FCPS20-5*
	Cartus filtrant PP 5” x 2.5”
	20 microni
	1,32

	FCPS50-5*
	Cartus filtrant PP 5” x 2.5”
	50 microni
	1,32


[image: image20.wmf] 


	FCPS1*
	Cartus filtrant PP 10” x 2.5”
	1 micron
	1,56

	FCPS5*
	Cartus filtrant PP 10” x 2.5”
	5 microni
	1,56

	FCPS20*
	Cartus filtrant PP 10” x 2.5”
	20 microni
	1,56

	FCPS50*
	Cartus filtrant PP 10” x 2.5”
	50 microni
	1,56


	FCPS1-L*
	Cartus filtrant PP 20” x 2.5”
	1 micron
	5,22

	FCPS5-L*
	Cartus filtrant PP 20” x 2.5”
	5 microni
	5,22

	FCPS20-L*
	Cartus filtrant PP 20” x 2.5”
	20 microni
	5,22

	FCPS50-L*
	Cartus filtrant PP 20” x 2.5”
	50 microni
	5,22


	FCPS1-30*
	Cartus filtrant PP 30” x 2.5”
	1 micron
	8,97

	FCPS5-30*
	Cartus filtrant PP 30” x 2.5”
	5 microni
	8,97

	FCPS1-40*
	Cartus filtrant PP 40” x 2.5”
	1 micron
	11,97


[image: image21.wmf] 


	FCPS5-40*
	Cartus filtrant PP 40” x 2.5”
	5 microni
	11,97


	FCPP1 *
	Cartus filtrant cu bumbac 10” x 2.5”
	 1 micron
	2,07

	FCPP5 *
	Cartus filtrant cu bumbac 10” x 2.5”
	5 microni
	2,07

	FCPP20 *
	Cartus filtrant cu bumbac 10” x 2.5”
	20 microni
	2,07

	FCPP50 *
	Cartus filtrant cu bumbac 10” x 2.5”
	50 microni
	2,07


[image: image22.emf]
	FCPNN50M*
	Cartus filtrant PP lavabil 10” x 2.5”
	50 microni
	7,95

	FCPNN100M*
	Cartus filtrant PP lavabil 10” x 2.5”
	100 microni
	7,80

	FCPNN150M*
	Cartus filtrant PP lavabil 10” x 2.5”
	150 microni
	7,74

	FCPHH100M*
	Cartus lavabil 10” x 2.5” apa calda
	100 microni
	27,09

	FCCBL5*
	Cartus filtrant cu carbon activat 
                    5” x 2.5”
	10 microni
	1,62


[image: image23.jpg]



[image: image24.jpg]



	FCCBL*
	Cartus filtrant cu carbon activat

10” x 2.5”
	10 microni
	3,93

	FCCBKDF*
	Cartus filtrant KDF 10” x 2.5” 
	10 microni
	9,03

	FCCER*
	Cartus filtrant ceramic 10” x 2.5” 
	0.3 microni
	11,79


[image: image25.jpg]



	Model
	Descriere
	Finete
	Pret €/buc.  

	FCEB-10*
	Canistra cartus filtrant 
	
	3,87

	FCPS1M20B*
	Cartus filtrant PP BigBlue 
20” x 4” 
	1 microni
	15,90


	FCPS5M20B*
	Cartus filtrant PP BigBlue 
20” x 4” 
	5 microni
	15,90

	FCPS20M20B*
	Cartus filtrant PP BigBlue 
20” x 4” 
	20 microni
	15,90

	FCPS50M20B*
	Cartus filtrant PP BigBlue 
20” x 4” 
	50 microni
	15,90


[image: image26.jpg]



	FCCBL20BB*
	Cartus filtrant carbune activ BigBlue 20” x 4”
	10 microni
	38,49


	RFFE20BB*
	Cartus filtrant deferizare BigBlue 20” x 4”
	30 microni
	194,40


	FCPS1M10B*
	Cartus filtrant PP BigBlue 
10” x 4” 
	1 micron
	10,5


[image: image27.jpg]



	FCPS5M10B*
	Cartus filtrant PP BigBlue 
10” x 4”
	5 microni
	10,5


	FCPS20M10B*
	Cartus filtrant PP BigBlue 
10” x 4” 
	20 microni
	10,5


	Model
	Descriere
	Parametrii 
	Pret € /buc. 

	TDS-79
	Aparat de masurat concentratia de saruri dizolvate in apa (TDS)
	saruri (ppm)
	35,06

	PH600
	Aparat de masurat pH
	pH
	73,26

	OKT-1
	Indicator duritate totala apa
	Duritate totala (grade germane)
	9,48

	9CPT-2*
	Indicator pastile pH-clor
	pH

Clor liber(mg/l)
	5,73

	FXT-AQ
	Set ptr. testare de unica folosinta
	pH si alcalinitate, duritate, fier, clor
	6,42

	FXT-1-AQ
	Set ptr. testare de unica folosinta
	pH si alcalinitate, clor, duritate
	4,53

	FXT-AQ
	Set ptr. testare de unica folosinta
	nitriti, nitrati
	3,81


[image: image28.jpg]



	Model
	Descriere
	Racordare int./ies.
	Pret €

/buc.  

	
	
	
	

	FH20B1

FCCBL20BB
	Filtru cu carbune activat pentru intreaga locuinta, 

cheie filtru, consol, cartus (FCCBL20BB)
	1”
	87,83

	FHPR12

FCCBL
	Filtru cu carbune activat pentru bucatarii montat sub tejghea, 

cheie filtru, consol, cartus (FCCBL)
	1/2”
	17,55

	FHCTF
	Filtru de bucatarie montat ”pe tejghea” (cu filtru: FCCA-STO)
	robinet separat
	29,30

	EKOFP4
	Filtru de bucatarie montat  ”sub tejghea” 

(cu filtre: FCPS20-CN, FCCBL-CN, FCPS5-CN, FCCBL-CN), 
	robinet separat
	60,75

	EKOFP4-PLUS
	Filtru de bucatarie montat  ”sub tejghea” 

(cu filtre: FCPS20-CN, FCCBL-CN, FCPS5-CN, TLCHF), 
	robinet separat
	74,43

	FCCA-STO*
	Cartus filtrant ptr.filtrul de bucatarie FHCTF
	
	4,71

	FCPS20-CN*
	Cartus filtrant ptr. filtrele EKOFP4 si EKOFP4 - PLUS 
	
	1,71

	FCPS5-CN*
	Cartus filtrant ptr. filtrele EKOFP4 si EKOFP4 - PLUS
	
	1,71

	FCCBL-CN*
	Cartus filtrant ptr. filtrele EKOFP4 si EKOFP4 - PLUS
	
	3,42

	TLCHF
	Cartus filtrant ptr. filtrul EKOFP4 - PLUS
	
	21,05


[image: image29.jpg]‘u




	Model
	Descriere
	Racordare
	Pret € /buc. 

	FHSH-1
	Filtru dus ptr. eliminarea clorului cu cartus filtrant (FCSH-1)
	½”
	18,93

	FHSH-5-C
	Telefon dus cromat, imbinat cu filtru ptr. eliminarea clorului
	½”
	15,42

	FHSH-6-C
	Telefon dus cromat, imbinat cu filtru ptr. eliminarea clorului
	½”
	18,23

	FCSH-1
	Cartus filtrant schimb ptr.filtrele FHSH-1
	-
	6,89

	FCSH-56_K
	Cartus filtrant schimb ptr.filtrele FHSH-5-C si FHSH-6-C
	-
	5,63


[image: image30.jpg]



	Model
	Descriere
	Performanta
	Pret €/buc.  

	VTFRO5M
	Purificator apa pe baza de „Osmoza Inversa”

(cu filtre: FCPS20, FCCBL, FCPS5, AIMRO, AICRO, TLC75F)
	2-5 litri/h
	182,25

	VTFRO5MP
	Purificator apa pe baza de „Osmoza Inversa” cu pompa de presiune

(cu filtre: FCPS20, FCCBL, FCPS5, AIMRO, AICRO, TLC75F)
	5-10 litri/h
	331,83

	RO600GPM
	Purificator apa pe baza de „Osmoza Inversa”

(cu filtre: AIPRO-20MS,, AIPRO-1MS, 
2 buc.  AICRO L3, 2 buc TFC300)
	30-50 litri/h
	560,78


[image: image31.emf]
	Model
	Descriere
	Performanta
	Pret € /buc. 

	AIMRO*
	Patron de remineralizare ptr. purificatoarele

VTFRO5M si VTFRO5MP
	-
	10,59

	AICRO*
	Postfiltru cu carbon activat ptr. purificatoarele

VTFRO5M si VTFRO5MP
	10 microni
	9,36

	AIFIR*
	Patron bioceramic ptr. purificatoarele VTFRO5M si VTFRO5MP 
	-
	19,25

	AIPRO-20MS*
	Prefiltru ptr. purificatoarele RO600GPM 
	20 microni
	43,38

	AIPRO-1MS*
	Prefiltru ptr. purificatoarele RO600GPM 
	1 micron
	

	AICRO-L3*
	Prefiltru cu carbune activat ptr. purificatoarele RO600GPM 
	10 microni
	


	TLC75F
	Membrana  osmoza  ptr. purificatoarele

VTFRO5M si VTFRO5MP
	75GPH
	46,74

	TFC-300
	Membrana  osmoza  ptr. purificatoarele

RO600GPM
	300GPH
	143,72


[image: image32.jpg]



	Model
	Descriere
	Performanta
	Pret €/buc.  

	WI-2
	Aparat ptr. alcalinizare cu set pentru montare, cu ultrafiltru(TLCHF-4)
	100 litri/h
	550,20

	TLCHF-4
	Cartus filtrant ptr. aparatele WI-2
	0.02 microni
	31,10

	FP-2
	Filtru de bucatarie ”sub tejghea” 

(cu filtre: FCCBL, FCPS5,) 

cu robinet si set de instalare
	100-200 litri/h
	50,97


[image: image33.jpg]


                                      

	Model
	Descriere
	Pret €/buc.  

	WF-1
	Robinet ptr. apa rece, apa calda si apa purificata ptr. purificatoarele de apa 
VTFRO5M, VTFRO5MP, RO600GPM
	111,96

	FXFCH4
	Robinet apa purificata ptr. aparatele 

VTFRO5M si VTFRO5MP, FP2, EKOFP4, EKOFP4-PLUS
	24,08

	FXFCH5
	Robinet apa purificata ptr. aparatele 

VTFRO5M si VTFRO5MP, FP2, EKOFP4, EKOFP4-PLUS
	19,88

	FUV-P5
	Sterilizator uv ptr. purificatoarele VTFRO5M si VTFRO5MP
	87,62

	P5-GT
	Lampa UV rezerva ptr. sterilizator FUV-P5
	30,14


[image: image34.jpg]



	Model
	Descriere
	Performanta
	Pret € /buc. 

	PRO4000W
	Tanc rezervor cu membrana din cauciuc ptr. purificatoarele RO, 

plastic, alb
	15 litri
	65,43

	PRO42000N
	Tanc rezervor cu membrana din cauciuc ptr. purificatoarele RO, 

metal, albastru
	42 litri
	129,68

	PRO77000N
	Tanc rezervor cu membrana din cauciuc ptr. purificatoarele RO, 

metal, albastru
	76 litri
	161,22

	PDEZYN
	Set dezinfectare purificatoare apa 
	-
	14,84

	SRODEZYN*
	Granulat ptr. dezinfectarea aparatelor VTFRO5M si VTFRO5MP
	-
	0,84


[image: image35.jpg]



	Model
	Descriere
	Performanta


	Dimensiuni (mm)

i x l x g
	Model filtre si membrana
	Pret€

/buc.  

	AFDL-RO4-75
	Dozator de apa imbinat cu purificator de apa cu Osmoza Inversa
	2 – 10 litri/h
	1040 x 440 x 320
	FCPS20, AICRO, AIMRO

TLC75F
	684,14

	AFDL-2G
	Dozator de apa imbinat cu purificator de apa cu filtru capilar
	2 – 10 litri/h
	990 x ( 315
	AIPRO-1MS, AISTRO-L, AICRO-L3, AIPRO5, TLCHF-FP
	874,80


	AIPRO-1MS*
	Prefiltru ptr. dozatorul AFDL-2G 
	37,38

	AISTRO-L*
	Prefiltru ptr. dozatorul AFDL-2G
	

	AICRO-L3*
	Prefiltru cu carbune activat ptr. dozatorul AFDL-2G
	

	AIPRO-5*
	Prefiltru ptr. dozatorul AFDL-2G
	

	TLCHF-FP
	Membrana capilara ptr. dozatorul AFDL-2G
	30,86

	FCPS20*
	Prefiltru ptr. dozatorul AFDL-RO4-75
	21,51

	AICRO*
	Prefiltru cu carbune activat ptr. dozatorul AFDL-RO4-75
	

	AIMRO*
	Prefiltru ptr. dozatorul AFDL-RO4-75
	

	TLC75F
	Membrana osmoza ptr. dozatorul AFDL-RO4-75
	46,74


	Model
	Descriere
	Perfor-manta
	Dimensiuni (mm)

i x l x g
	Volum aer/ Nivel de zgomot maxim 
	Pret €

/buc.  

	AP-1
	Purificator aer, cu generator de ioni negativi si cu telecomanda (cu filtre AP1-ULPA, AP1-C, AP1-UV, AP1-AROM l)
	60W
	510 x 360 x 180
	70 m3/h< 39 dB

180 m3/h< 45 dB

250 m3/h< 53 dB
	223,92

	AP-2
	Purificator aer, cu generator de ioni negativi si cu telecomanda (cu filtre AP2-ULPA, AP2-C, AP2-UV )
	40W
	300 x 170 x 320
	40 m3/h< 25dB

60 m3/h< 35dB

120 m3/h< 40dB
	136,85

	AP-3
	Purificator aer, cu technologie plazma si cu telecomanda (cu filtre AP3-TIO2)
	76W
	526 x 210 x 409
	250 m3/h<35 dB
	266,22


[image: image36.jpg]



[image: image37.jpg]



[image: image38.jpg]



            AP-1

          
                AP-2

 

        AP-3 

	Model
	Descriere
	Pret €/buc.  

	AP1-ULPA

AP1-C
	Set filtre de schimb (2buc AP1-ULPA filtru ptr. eliminarea bacteriilor, 2buc AP1-C filtru carbon activat)  
	17,42

	AP1-UV
	Set lampa UV de schimb (2buc AP1-lampa UV)
	7,47

	AP1-Arom
	Odorizant ptr. aromaterapie
	0,99

	AP2-ULPA

AP2-C
	Set filtre de schimb (1buc AP2-ULPA filtru ptr. eliminarea bacteriilor, 1buc AP2-C filtru carbon activat)  
	9,95

	AP2-UV
	Lampa UV de schimb
	3,74

	AP-3-TIO2
	Filtru de schimb
	35,58


	AP3-UV
	Lampa UV de schimb
	3,74


[image: image39.jpg]



	Model
	Descriere
	Racordare
	Pret €/buc.  

	FHPRA
	Filtru anticalcar pentru protejarea masinilor de spalat
	3/4”
	8,90

	FHPRA-34
	Filtru anticalcar cu cartus filtrant FCPRA-10
	3/4”
	24,66

	FHPRA-1
	Filtru anticalcar cu cartus filtrant FCPRA-10
	1”
	25,00

	FCPRA-10
	Cartus filtrant anticalcar rezerva ptr. filtrele FHPRA-34 si FHPRA-1
	-
	12,63


[image: image40.jpg]



	Model
	Descriere
	A
	B
	C
	D
	E
	Racor-dare
	Pret € /buc.  

	WFD-12
	Dozator polifosfat ptr. protejarea cazanelor, boilerelor, masinilor de spalat
	140
	70
	½”
	60
	140
	½”
	32,66

	WFD-34
	Dozator polifosfat ptr. protejarea cazanelor, boilerelor, masinilor de spalat
	170
	110
	¾”
	60
	240
	¾”
	106,08

	WFD-1
	Dozator polifosfat ptr. protejarea cazanelor, boilerelor, masinilor de spalat
	170
	110
	1”
	60
	240
	1”
	111,78

	WF500
	Praf polifosfat 500g.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,94


	Model
	Descriere
	Valva de comanda
	Racor-dare
	Dimensiuni
	Rasina litri
	Debit
	Pret € /buc.  

	BlueSoft-10-HR34
	Dedurizator ptr. protejarea aparatelor uz casnic si semi industrial
	RX semi-automata
	¾”
	460 x 195 x 405
	5
	0.2 - 0.5
	270,86

	BlueSoft-10-TR34
	Dedurizator ptr. protejarea aparatelor uz casnic si semi industrial
	RX dupa timp
	¾”
	460 x 195 x 405
	5
	0.2 - 0.5
	318,20

	BlueSoft-10-VR34
	Dedurizator ptr. protejarea aparatelor uz casnic si semi industrial
	RX dupa volum
	¾
	460 x 195 x 405
	5
	0.2 - 0.5
	340,16


[image: image41.jpg]


[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]



	Model
	Seria BlueSoft seria 

S
	Valva de comanda
	Racordare int./ies.
	Dimensiuni (mm)
	Rasina litri
	Debit

m3/h
	Pret €

/buc.  

	
	
	
	
	I x L x G
	
	
	

	BlueSoft-K50-STR34
	Statie de dedurizare uz casnic 
	RX LED 

Control dupa timp
	¾”
	 670 x 320 x 500
	12.5
	1.0 – 1.5
	380,55

	BlueSoft-K70-STR34
	Statie de dedurizare uz casnic 
	RX LED 

Control dupa timp
	¾”
	1140 x 320 x 500
	18
	1.5 – 2.0
	456,29

	BlueSoft-K100-STR34
	Statie de dedurizare uz casnic 
	RX LED 

Control dupa timp
	¾”
	1140 x 320 x 500
	25
	2.0 – 2.5
	487,25

	BlueSoft-K50-SVR34
	Statie de dedurizare uz casnic 
	RX LED 

Control volumetric
	¾”
	670 x 320 x 500
	12.5
	1.0 – 1.5
	402,51

	BlueSoft-K70-SVR34
	Statie de dedurizare uz casnic 
	RX LED 

Control volumetric
	¾”
	1140 x 320 x 500
	18
	1.5 – 2.0
	478,25

	BlueSoft-K100-SVR34
	Statie de dedurizare uz casnic 
	RX LED 

Control volumetric
	¾”
	1140 x 320 x 500
	25
	2.0 – 2.5
	509,21


	Model
	Seria BlueSoft seria 

G
	Valva de comanda
	Racordare int./ies.
	Dimensiuni (mm)
	Rasina litri
	Debit

m3/h
	Pret €

/buc.  

	
	
	
	
	I x L x G
	
	
	

	BlueSoft-K30-VR34
	Statie de dedurizare uz casnic, bloc montaj inclus, supapa de prot. preaplin 
	RX LED 

Control dupa timp si volum
	¾”
	 670 x 320 x 500
	8
	0.8 – 1-2
	407,54

	BlueSoft-K50-VR34
	Statie de dedurizare uz casnic, bloc montaj inclus, supapa de prot. preaplin 
	RX LED 

Control dupa timp si volum
	¾”
	670 x 320 x 500
	12,5
	1.0 – 1.5
	424,88

	BlueSoft-K70-VR34
	Statie de dedurizare uz casnic, bloc montaj inclus, supapa de prot. preaplin 
	RX LED 

Control dupa timp si volum
	¾”
	1140 x 320 x 500
	18
	1.5 – 2.0
	500,61

	BlueSoft-K100-VR34
	Statie de dedurizare uz casnic, bloc montaj inclus, supapa de prot. preaplin 
	RX LED 

Control dupa timp si volum
	¾”
	1140 x 320 x 500
	25
	2.0 – 2.5
	531,57

	BlueSoft-N50-VR1
	Statie de dedurizare uz casnic, bloc montaj inclus, supapa de prot. preaplin 
	RX LED 

Control dupa timp si volum
	1”
	670 x 320 x 500
	12,5
	1.0 – 1.5
	480,14

	BlueSoft-N100-VR1
	Statie de dedurizare uz casnic, bloc montaj inclus, supapa de prot. preaplin 
	RX LED 

Control dupa timp si volum
	1”
	1140 x 320 x 500
	25
	2.0 – 2.5
	562,58

	BlueSoft-N120-VR1
	Statie de dedurizare uz casnic, bloc montaj inclus, supapa de prot. preaplin
	RX LED 

Control dupa timp si volum
	1”
	1140 x 320 x 500
	30
	2.5 – 3
	613,89

	BlueSoft-BIO
	Optie: sistem inclus pt. dezinfectarea patului de rasina
	-
	-
	-
	-
	-
	111,38


[image: image44.jpg]



	Model
	Seria BlueSoft seria 
P
	Valva de comanda
	Racordare int./ies.
	Dimensiuni (mm)
	Rasina litri
	Debit

m3/h
	Pret €

/buc.  

	
	
	
	
	I x L x G
	
	
	

	BlueSoft-N50-PVR1
	Statie de dedurizare uz casnic cu regenerare in contracurent , bloc montaj inclus, supapa de protectie preaplin 
	RX LED 

Control dupa timp si volum in contracurent
	1”
	 670 x 320 x 500
	12,5
	1.0 – 1.5
	480,14

	BlueSoft-N100-PVR1
	Statie de dedurizare uz casnic cu regenerare in contracurent , bloc montaj inclus, supapa de protectie preaplin
	RX LED 

Control dupa timp si volum in contracurent
	1”
	1140 x 320 x 500
	25
	1.5 – 2.0
	562,58

	BlueSoft-N120-PVR1
	Statie de dedurizare uz casnic cu regenerare in contracurent , bloc montaj inclus, supapa de protectie preaplin
	RX LED 

Control dupa timp si volum in contracurent
	1”
	1140 x 320 x 500
	30
	2.5-3.0
	613,89

	BlueSoft-BIO
	Optie: sistem inclus pt. dezinfectarea patului de rasina
	-
	-
	-
	-
	-
	111,38


	[image: image45.jpg]


Model
	Descriere
	Pret €

/buc.  

	
	
	

	SZCS-1
	Set instalare dedurizator, prefiltru 1” (FF06B-V), bloc montaj (MB-1) tub flexibil (FCS-400BB), indicator duritate totala (OKT-1).
	193,10

	SZCS-2
	Set instalare dedurizator, prefiltru 1”cu reductor de presiune (FF06B-V-PR),  tub flexibil (FCS-400BB), indicator duritate totala (OKT-1).
	114,38

	FF06B-V
	Filtru transparent cu cap din cupru, cu robinet de golire
	24,78

	FF06B-V-PR
	Filtru transparent cu cap din cupru, cu robinet de golire, reductor de presiune 
	66,32

	MB-1
	Bloc montaj
	120,29

	FCS-400BB
	Tub flexibil (2 buc.), coturi
	38,60

	OKT-1
	Indicator duritate totala apa (grade germane)
	9,48


CUM  SA ALEGEM  DEDURIZATOR

	Dedurizator oferit
	Pe baza de consum de apa/ luna

	
	1–3 persoane

5–10 m3/luna
	3–4 persoane

10–15 m3/luna
	4–5 persoane

20–25 m3/luna
	6–8 persoane

30–35 m3/luna

	Pe baza de duritate totala apa
	Apa cu duritate totala intre 1 – 10 gG°
	BlueSoft-30
	BlueSoft-30
	BlueSoft-50
	BlueSoft-70

	
	Apa cu duritate totala intre 10 – 15 gG°
	BlueSoft-30
	BlueSoft-50
	BlueSoft-70
	BlueSoft-100

	
	Apa cu duritate totala intre 15 – 20 gG°
	BlueSoft-50
	BlueSoft-70
	BlueSoft-100
	BlueSoft-100

	
	Apa cu duritate totala intre 20 – 30 gG°
	BlueSoft-70
	BlueSoft-100
	BlueSoft-100
	BlueSoft-120


gG°= Duritate totala in grade germane

[image: image46.jpg]



[image: image47.jpg]



	Model
	Descriere
	Racordare
	Performanta

(W)
	Nr. lampi
	Dimensiuni mm  

L x D
	Debit 30mJ/cm2

(m3/h) 
	Pret €/

buc.  

	Aquazone SC4
	Sterilizator UV 
	½”
	17
	1
	462 x 65
	0.9
	210,28

	Aquazone S5Q
	Sterilizator UV
	¾”
	25
	1
	560 x 65
	1-4
	321,83

	Aquazone S8Q
	Sterilizator UV
	¾”
	37
	1
	900 x 65
	2.3
	501,39

	Aquazone S12Q
	Sterilizator UV
	 1”
	39
	1
	940 x 89
	3.4
	658,79

	Aquazone S24Q
	Sterilizator UV
	 1”
	78
	2
	940 x 178
	6.8
	1498,50

	Aquazone 
	Sterilizator UV
	 de la 6/4”

pana la 4”
	-
	-
	-
	-
	La solicitare


[image: image48.png]


[image: image49.wmf] 


[image: image50.jpg]



	Model
	Descriere
	Pret €/buc.  

	S330RL
	Lampa UV rezerva SC4
	64,29

	S463RL
	Lampa UV rezerva S5Q
	66,74

	S810RL
	Lampa UV rezerva S8Q
	88,52

	S36RL
	Lampa UV rezerva 
S12Q, S24Q
	89,09


Statii de dedurizare monobloc cu valva de comanda dupa timp model ”RX”
	Model
	Capacitate rasina 

litri/m³ x gGº
	Valva com. /racordare
	Volum rezervor saramura ( l )
	Debit

m3/h
	Sare

kg/reg.
	Dimen.(mm)

l x l x i
	Gre.

kg
	Pret €

/buc.  

	BlueSoft 60T-RX
	15 / 60
	RX-65B-DTS

¾”
	85
	0.6-1.2
	3.6
	650 x 500 x 1200
	19
	448,41

	BlueSoft 120T-RX
	30 / 120
	RX-65B-DTS

¾”
	85
	1.2-1.8
	7.2
	800 x 600 x 1200
	36
	542,25

	BlueSoft 180T-RX
	45 / 180
	RX-65B-DTS

¾”
	85
	1.8-2.4
	10.8
	800 x 600 x 1600
	55
	664,46

	BlueSoft 240T-RX
	60 / 240
	RX-63B-DTS

1”
	190
	2.4-3.2
	14.4
	900 x 600 x 1500
	69
	815,7

	BlueSoft 320T-RX
	80 / 320
	RX-63B-DTS

1”
	190
	3.2-3.8
	19.2
	900 x 600 x 1600
	88
	946,74

	BlueSoft 400T-RX
	100 / 400
	RX-63B-DTS

1”
	340
	3.8-4.5
	24
	1100 x 700 x 2000
	115
	1263,24


[image: image51.emf]
Statii de dedurizare monobloc cu valva de comanda dupa volum model ”RX”
	Model
	Capacitate rasina 

litri/m³ x nkº
	Valva com. /racordare
	Volum rezervor saramura ( l )
	Debit

m3/h
	Sare

kg/reg.
	Dimen.(mm)

l x l x i
	Gre.

kg
	Pret €

/buc.  

	BlueSoft 60V-RX
	15 / 60
	RX-65B-DVS

¾”
	80
	0.6-1.2
	3.6
	650 x 500 x 1200
	19
	481,23

	BlueSoft 120V-RX
	30 / 120
	RX-65B-DVS

¾”
	80
	1.2-1.8
	7.2
	800 x 600 x 1200
	36
	557,09

	BlueSoft 180V-RX
	45 / 180
	RX-65B-DVS

¾”
	130
	1.8-2.4
	10.8
	800 x 600 x 1600
	55
	697,26

	BlueSoft 240V-RX
	60 / 240
	RX-63B-DVS

1”
	190
	2.4-3.2
	14.4
	900 x 600 x 1500
	69
	852,21

	BlueSoft 320V-RX
	80 / 320
	RX-63B-DVS

1”
	190
	3.2-3.8
	19.2
	900 x 600 x 1600
	88
	983,25

	BlueSoft 400V-RX
	100 / 400
	RX-63B-DVS

1”
	340
	3.8-4.5
	24
	1100 x 700 x 2000
	115
	1299,77

	BlueSoft 600V-RX
	150 / 600
	RX-74A-DVS

2”
	460
	5.0-7.0
	36
	1300 x 800 x 2100
	170
	2371,86

	BlueSoft 800V-RX
	200 / 800
	RX-74A-DVS

2”
	670
	8.0-9.5
	48
	1500 x 900 x 2100
	215
	2802,14



Statii de dedurizare duplex cu valva de comanda dupa volum model ”RX”
	Model
	Capacitate rasina 

litri/m³ x nkº
	Valva com. /racord.
	Volum rezervor saramura ( l )
	Debit

m3/h
	Sare

kg/reg.
	Dimen.(mm)

l x l x i
	Gre.

kg
	Pret €

/buc.  

	BlueSoft 60VD-RX
	2 x 15 / 2 x 60
	RX-73AB-DVS1”
	80
	0.6-1.2
	3.6
	650 x 500 x 1200
	38
	912,6

	BlueSoft 120VD-RX
	2 x 30 / 2 x 120
	RX-73AB-DVS1”
	80
	1.2-1.8
	7.2
	800 x 600 x 1200
	72
	1063,71

	BlueSoft

180VD-RX
	2 x 45 / 2 x 180
	RX-73AB-DVS1”
	130
	1.8-2.4
	10.8
	800 x 600 x 1600
	110
	1268,99

	BlueSoft 240VD-RX
	2 x 60 / 2 x 240
	RX-73AB-DVS1”
	190
	2.4-3.2
	14.4
	900 x 600 x 1500
	138
	1489,68

	BlueSoft 320VD-RX
	2 x 80 / 2 x 320
	RX-73AB-DVS1”
	340
	3.2-3.8
	19.2
	900 x 600 x 1600
	185
	1680,98

	BlueSoft 400VD-RX
	2 x 100 / 2 x 400
	RX-73AB-DVS1”
	340
	3.8-4.5
	24
	1100 x 700 x 2000
	230
	2191,71

	BlueSoft 600VD-RX
	2 x 150 / 2 x 600
	RX-74AB-DVS2”
	460
	5.0-7.0
	36
	2500 x 850 x 2000
	370
	4978,58

	BlueSoft 800VD-RX
	2 x 200 / 2 x 800
	RX-74AB-DVS2”
	670
	7.0-9.5
	48
	3200 x 950 x 2000
	490
	5839,11

	BlueSoft 1200VD-RX
	2 x 300 /2 x 1200
	RX-74AB-DVS2”
	920


	9.5-12
	72
	3500 x 950 x 2000
	750
	7790,67


[image: image52.jpg]


[image: image53.jpg]




Sistem mobil de dedurizare pentru umplerea sistemelor de incalzire, cu valva de comanda model ”RX”
	Model
	Descriere
	Racordare
	Volum rasina litri
	Volum apa dedurizata
	Gre. kg
	Dimen.(mm)

l x l x i
	Pret €

/buc.  

	BlueSoft 60FLM
	Dedurizator pentru sisteme de incalzire, monobloc, valva de comanda semiautomata, rezervor saramura separata
	¾”
	15
	3 – 4 m3/
intre doua regenerari
	18
	Dim. tot. cu rez. 

600 x 500 x 1050

Dim. mobil

Ø180 x 1050
	307,88

	BlueSoft 120FLM
	Dedurizator pentru sisteme de incalzire, monobloc, valva de comanda semiautomata, rezervor saramura separata
	¾”
	30
	6 - 8 m3/
intre doua regenerari
	30
	Dim. tot. cu rez. 

700 x 500 x 1050

Dim. mobil

Ø260 x 1050
	376,91


Statii de deferizare cu respalare manuala, cu granulat BIRM


	Model
	Birm

litri
	Valva com./ racordare
	Debit

m3/h
	Suprafata 

m2
	Debit respalare/timp
	Greutate

kg
	Dim. (mm)

l x l x i
	Pret €

/buc.  

	BlueSoft 1035BT-RX
	24
	RX-56F-MHF

1”
	0.4-0.8
	0.05
	1.6m3/h (7GPM)

20-6 min
	55
	300 x 300 x 1500
	265,91



Statii de deferizare cu respalare automata dupa timp valva de comanda model ”RX”, cu granulat BIRM 

	Model
	Birm

litri
	Valva com./ racordare
	Debit

m3/h
	Suprafata 

m2
	Debit respalare/timp
	Greutate

kg
	Dim. (mm)

l x l x i
	Pret €

/buc.  

	BlueSoft 1054BT-RX
	43
	RX-67B-DTF

1”
	0.5-1.0
	0.05
	1.6 m3/h (7GPM)

20-6 min
	70
	300 x 300 x 1800
	506,34

	BlueSoft 1354BT-RX
	71
	RX-67B-DTF

1”
	0.8-1.6
	0.08
	2.8 m3/h (12GPM)

20-6 min
	105
	400 x 400 x 1800
	689

	BlueSoft 1465BT-RX
	85
	RX-67B-DTF

1”
	1.0-2.0
	0.1
	3.4 m3/h (15GPM)

20-6 min
	140
	420 x 420 x 2200
	837,05

	BlueSoft 1665BT-RX
	114
	RX-67B-DTF

1”
	1.3-2.6
	0.13
	3.4 m3/h (15GPM)

20-6 min
	180
	450 x 450 x 2200
	1006,32

	BlueSoft 2162BT-RX
	198
	RX-75A-DTF

2”
	2.2-4.4
	0.22
	5.7 m3/h (25GPM) 20-6 min
	305
	600 x 600 x 2300
	2106,03

	BlueSoft 2472BT-RX
	255
	RX-75A-DTF

2”
	2.8-5.6
	0.28
	8.4 m3/h (37GPM) 20-6 min
	385
	700 x 700 x 2600
	2706

	BlueSoft 3072BT-RX
	397
	RX-75A-DTF

2”
	4.4-8.8
	0.44
	13.6 m3/h (60GPM)

20-6 min
	550
	850 x 850 x 2600
	3793,13


[image: image54.jpg]



      Echivalent fier (mg/l) = 1 x continut Fe (mg/l) + 2 x continut Mn (mg/l)

Determinarea vitezei de filtrare pe baza echivalentului de fier: 


       Echivalent fier
        Viteza de filtrare


<0.2 mg/l

20 m/h



0.5 mg/l

18 m/h



1.0 mg/l

15 m/h



1.5 mg/l

12m/h



2.0 mg/l

10 m/h

Suprafata de filtrare necesara(m2) = Debit(m3/h) / Viteza de filtrare (m/h)

Intervalul de pH al apei: 6,8 – 9,0 

Continutul oxigenului dizolvat trebuie sa fie cel putin 15% din continutul de fier.

Continutul clorului liber trebuie sa fie mai mic de 0,5 mg/l 

       Hidrogenul sulfurat trebuie indepartat inainte de a patrunde in filtru.


          

    Statii de deferizare si demanganizare cu respalare manuala, cu granulat Pyrolox
	Model
	Pyrolox

litri
	Valva com./ racordare
	Debit

m3/h
	Suprafata 

m2
	Debit respalare/timp
	Greutate

kg
	Dim. (mm)

l x l x i
	Pret €

/buc.  

	BlueSoft 1035PT-RX
	23
	RX-56F-MHF

1”
	0.4-0.8
	0.05
	3.4 m3/h (15GPM)

20-6 min
	60
	300 x 300 x 1500
	422,01


   Statii de deferizare si demanganizare cu valva de comanda dupa timp model ”RX”, cu granulat Pyrolox
	Model
	Pyrolox

litri
	Valva com./ racordare
	Debit

m3/h
	Suprafata 

m2
	Debit respalare/timp
	Greutate

kg
	Dim. (mm)

l x l x i
	Pret €

/buc.  

	BlueSoft 1054PT-RX
	23
	RX-67B-DTF

1”
	0.5-1.0
	0.05
	3.4 m3/h (15GPM)

20-6 min
	75
	300 x 300 x 1800
	615,50

	BlueSoft 1354PT-RX
	46
	RX-67B-DTF

1”
	0.8-1.6
	0.08
	5.7 m3/h (25GPM)

20-6 min
	130
	400 x 400 x 1800
	946,61

	BlueSoft 1465PT-RX
	57
	RX-67B-DTF

1”
	1.0-2.0
	0.1
	5.7 m3/h (25GPM)

20-6 min
	200
	420 x 420 x 2200
	1165,40

	BlueSoft 2162PT-RX
	114
	RX-75A-DTF

2”
	2.2-4.4
	0.22
	11.1 m3/h (49GPM)

20-6 min
	290
	600 x 600 x 2300
	2580,66

	BlueSoft 2472PT-RX
	148
	RX-75A-DTF

2”
	2.8-5.6
	0.28
	13.6 m3/h (60GPM)

20-6 min
	410
	700 x 700 x 2600
	3458,16


[image: image55.jpg]



    Echivalent fier (mg/l) = 1 x continut Fe (mg/l) + 2 x continut Mn (mg/l)

Determinarea vitezei de filtrare pe baza echivalentului de fier: 


       Echivalent fier
        Viteza de filtrare


<0.2 mg/l

20 m/h



0.5 mg/l

18 m/h



1.0 mg/l

15 m/h



1.5 mg/l

12m/h



2.0 mg/l

10 m/h

    Suprafata de filtrare necesara(m2) = Debit(m3/h) / Viteza de filtrare (m/h)

       Intervalul de pH al apei: 6,5 – 9,0
        Volum liber min. 40% din inaltimea patului filtrant 
    Statie de deferizare si demanganizare (GreenSand) cu comanda dupa timp, model ”RX” 

	Model
	GreenSand    kg
	Valva com.
	Debit

m3/h
	Suprafata 

m2
	Debit respalare/timp
	Greutate

kg
	Dim. (mm)

l x l x i
	Pret €

/buc.  

	BlueSoft 1054KT-RX
	43
	RX-63B-DTS
	0.5-1.0
	0.05
	1,6 m3/h (7GPM)


	107
	300 x 300 x 1800
	699,21

	BlueSoft 1354KT-RX
	71
	RX-63B-DTS
	0.8-1.6
	0.08
	2,8 m3/h (12GPM) 
	161
	400 x 400 x 1800
	913,08

	BlueSoft 1465KT-RX
	85
	RX-63B-DTS
	1.0-2.0
	0.1
	3,4 m3/h (15GPM) 
	198
	420 x 420 x 2200
	1067,40

	BlueSoft 1665KT-RX
	114
	RX-63B-DTS
	1.3-2.6
	0.13
	3,4 m3/h (15GPM) 
	266
	450 x 450 x 2200
	1291,94

	BlueSoft 2162KT-RX
	198
	RX-74A-DTS
	2.2-4.4
	0.22
	5,7 m3/h (25GPM) 
	380
	600 x 600 x 2300
	2506,13


[image: image56.jpg]



      Echivalent fier (mg/l) = 1 x continut Fe (mg/l) + 2 x continut Mn (mg/l)

      Determinarea vitezei de filtrare pe baza echivalentului de fier: 

           Echivalent fier
        Viteza de filtrare


<0.2 mg/l

20 m/h



0.5 mg/l

18 m/h



1.0 mg/l

15 m/h



1.5 mg/l

12m/h



2.0 mg/l

10 m/h

Suprafata de filtrare necesara(m2) = Debit(m3/h) / Viteza de filtrare (m/h)

Intervalul de pH al apei: 6,2 – 8,5 

Continutul clorului liber trebuie sa fie mai mic de 0,5 mg/l 

Strat filtrant: 600-900mm

       Volum liber min. 50% din inaltimea patului filtrant

       Interzis continutul de ulei si polifosfati in apa bruta. 

Regenerare: 2,5 – 3 g KMnO4 / litru strat filtrant

       Dizolvare KMnO4: In apa de 10ºC: 30g KMnO4 / litri H2O

      Statie de dedurizare, deferizare si demanganizare (Crystal Right), comanda model ”RX” 

	Model
	Cristal Right    litri / capacitate
	Valva com./ racordare
	Capac.

m3/h
	Supraf. 

m2
	Debit respalare
	Gre.

kg
	Volum rezervor saramura
	Dim. (mm)

l x l x i
	Pret €

/buc.  

	BlueSoft 1044CR-RX
	28/
47 m3 x gG ̊
	RX-63B-DVS + GYAF/ 1”
	1.0-2.0
	0.05
	0,9 m3/h 
	60
	85 litri
	800 x 600 x 1400
	1006,05

	BlueSoft 1054CR-RX
	43/
73 m3 x gG ̊
	RX-63B-DVS + GYAF/ 1”
	1.5-2.5
	0.05
	1,0 m3/h 
	75
	85 litri
	800 x 600 x 1600
	1196,15

	BlueSoft 1354CR-RX
	71/
120m3 x gG ̊
	RX-63B-DVS + GYAF/ 1”
	2.0-3.5
	0.08
	1,7 m3/h 
	110
	190 litri
	900 x 600 x 1600
	1717,43

	BlueSoft 1465CR-RX
	85/
144m3 x gG ̊
	RX-63B-DVS + GYAF/ 1”
	2.5-4.0
	0.1
	2,0 m3/h 
	145
	190 litri
	950 x 650 x 1800
	2009,30


[image: image57.jpg]



      Detrminarea echivalentului de capacitate gG ̊ 

1mg Fe  = 1 gG ̊
  
                1mg Mn = 1 gG ̊

 
      Conditii de functionare:



pH : 


5 – 14,0



duritate totala:       > 2,9 gG ̊ 


TDS: 

         > 80 mg/l

 
     Regenerarea aparatului se face cu tablete de sare.


     Durata de viata rasina: 10 ani.


Statie de dedurizare, deferizare, demanganizare si eliminare amoniac (Crystal Right), comanda ”RX” 

	Model
	Cristal Right    litri 
	Valva com./ racordare
	Capac.

m3/h
	Supraf. 

m2
	Debit respalare
	Gre.

kg
	Volum rezervor saramura
	Dim. (mm)

l x l x i
	Pret €

/buc.  

	BlueSoft 1044CR-RX
	28
	RX-63B-DVS + GYAF/ 1”
	0,5
	0.05
	0,9 m3/h 
	60
	80 litri
	800 x 600 x 1400
	1006,05

	BlueSoft 1054CR-RX
	43
	RX-63B-DVS + GYAF/ 1”
	0,6
	0.05
	1,0 m3/h 
	75
	80 litri
	800 x 600 x 1600
	1196,15

	BlueSoft 1354CR-RX
	71
	RX-63B-DVS + GYAF/ 1”
	0,9
	0.08
	1,7 m3/h 
	110
	130 litri
	900 x 600 x 1600
	1717,43

	BlueSoft 1465CR-RX
	85
	RX-63B-DVS + GYAF/ 1”
	1,0
	0.1
	2,0 m3/h 
	145
	190 litri
	950 x 650 x 1800
	2009,30


 Conditii de functionare:



viteza de filtrare: 10m/h

pH : 


5 – 14,0



duritate totala:       > 2,9 gG ̊ 


TDS: 

         > 80 mg/l



Capacitate rasina: 980 mgNH3+ / litri Crystal Right

 
     
Regenerarea aparatului se face cu tablete de sare.

Statie pentru eliminare azotat uz casnic, cu cabinet, cu valva de comanda RX
	Model
	Rasina    litri 
	Valva com./ racordare
	Capac.

m3/h
	Volum apa tratata intre doua regenerari
	Gre.

kg
	Volum rezervor saramura
	Dim. (mm)

l x l x i
	Pret €

/buc.  

	BlueSoft 1035NT-RX
	25
	RX-63B-DVS 1”
	0,7 – 1,5
	225 / (NO3-+SO42-)

225 / (azotat+sulfat)
	55
	cabinet
	320 x 500 x 1140
	782,73


Statii pentru eliminarea azotatilor, uz industrial, cu valva de comanda RX
	Model
	Rasina    litri 
	Valva com./ racordare
	Capac.

m3/h
	Volum apa tratata intre doua regenerari
	Gre.

kg
	Volum rezervor saramura
	Dim. (mm)

l x l x i
	Pret €

/buc.  

	BlueSoft 1054NT-RX
	37
	RX-63B-DVS 1”
	1,0-2,0
	330 / (NO3-+SO42-)

330 / (azotat+sulfat)
	70
	130 litri
	800 x 600 x 1600
	959,03

	BlueSoft 1354NT-RX
	62
	RX-63B-DVS  1”
	2,0-2,5
	550 / (NO3-+SO42-)

550 / (azotat+sulfat)
	105
	190 litri
	900 x 600 x 1600
	1258,02

	BlueSoft 1465NT-RX
	87
	RX-63B-DVS 1”
	2,5-3,5
	780 / (NO3-+SO42-)

780 / (azotat+sulfat)
	140
	340 litri
	1100 x 700 x 1800
	1748,30


Statii pentru eliminare arsen, (material filtrant GEH), cu valva de comanda RX
	Model
	Rasina    litri 
	Valva com./ racordare
	Capac.

m3/h
	Supraf. 

m2
	Debit respalare m3/h
	Gre.

kg
	Dim. (mm)

l x l x i
	Pret €

/buc.  

	BlueSoft 1044AS-RX
	30
	RX-67B-DTS 1”
	0,7-1,5
	0,05
	0,9

(4GPM)
	75
	300 x 300 x 1600
	1195,25

	BlueSoft 1354AS-RX
	60
	RX-67B-DTS 1”
	1,2-2,0
	0,08
	1,6

(7GPM)
	110
	400 x 400 x 1600
	2101,10

	BlueSoft 1465AS-RX
	90
	RX-67B-DTS 1”
	1,5-2,5
	0,1
	2,2

(10GPM)
	145
	420 x 420 x 1800
	3027,36


[image: image58.jpg]



Conditii de functionare:



viteza de filtrare: 
15 – 35 m/h



viteza de respalare: 
15 – 25 m/h

pH : 


6,5 – 8,0

pat filtrant:

600 – 900 mm

volum liber:

min 50% din inaltimea patului filtrant



Capacitate rasina: 
35gAS/litri - la pH7

 
     
Capacitatea rasinii scade in prezenta fosfatilor.

Statii de desalinare totala
	Model
	Descriere
	Debit

litri/h
	Capacitate intre doua regenerari

la 20 gG ̊/apa tratata cu osmoza inversa RO

	Cantitate rasina litri
	Racordare


	Pret €

/buc.  

	BlueSoft 

07-MB
	Staie de desalinare totala
	100
	280/3500 litri
	7
	¾” /  1”
	135,77

	BlueSoft 

15-MB
	Staie de desalinare totala
	150
	600/7500 litri
	15
	¾” /  1”
	221,52

	BlueSoft 

30-MB
	Staie de desalinare totala
	300
	1200/15000 litri
	30
	¾” /  1”
	340,94

	BlueSoft 

60-MB
	Staie de desalinare totala
	500
	2400/30000 litri
	60
	¾” /  1”
	582,87


[image: image59.jpg]



[image: image60.jpg]



	Model
	Descriere
	Racordare sonda
	Pret €

/buc.  

	PV425
	Aparat de masurat conductivitate apa cu sonda, 

cablu electric 1.5 m, transformator, lampa de control
	3/8”
	118,80


      Statie de filtrare automata cu carbon activat cu comanda dupa timp, model RX

	Model
	Carbon activat
	Comanda/ racordare
	Performanta

m3/h
	Suprafata

m2
	Debit respalare/timp
	Gre.

kg
	Marimi

l x l x i
	Pret €

/buc.  

	BlueSoft 1054AT-RX
	45 litri
	RX-67B-DTF

1”
	0.5-1.0
	0.05
	1.1m3/h (5GPM)

20-6 min
	42
	300 x 300 x 1800
	462,36

	BlueSoft 1354AT-RX
	72 litri
	RX-67B-DTF

1”
	0.8-1.6
	0.08
	1.6m3/h (7GPM)

20-6 min
	70
	400 x 400 x 1800
	611,99

	BlueSoft 1465AT-RX
	90 litri
	RX-67B-DTF

1”
	1.0-2.0
	0.1
	2.3m3/h (10GPM)

20-6 min
	85
	420 x 420 x 2200
	752,09

	BlueSoft 1665AT-RX
	120 litri
	RX-67B-DTF

1”
	1.3-2.6
	0.13
	2.9m3/h (13GPM) 20-6 min
	110
	450 x 450 x 2200
	851

	BlueSoft 2162AT-RX
	180 litri
	RX-75A-DTF

2”
	2.2-4.4
	0.22
	5.7m3/h (25GPM) 20-6 min
	170
	600 x 600 x 2300
	1884,51

	BlueSoft 2472AT-RX
	240 litri
	RX-75A-DTF

2”
	2.8-5.6
	0.28
	7.2m3/h (32GPM) 20-6 min
	220
	700 x 700 x 2600
	2396,39

	BlueSoft 3072AT-RX
	360 litri
	RX-75A-DTF

2”
	4.4-8.8
	0.44
	12.5m3/h (55GPM) 20-6 min
	330
	850 x 850 x 2600
	3741,66


      Statie de filtrare multimedie automata cu nisip quartos cu comanda dupa timp, model RX 

	Model
	Pietris   kg
	Comanda/ racordare
	Performanta

m3/h
	Suprafata

m2
	Debit respalare/timp
	Gre.

kg
	Marimi

l x l x i
	Pret €

/buc.  

	BlueSoft 1054KT-RX
	84
	RX-67B-DTF

1”
	0.5-1.0
	0.05
	1.6m3/h (7GPM)

20-6 min
	95
	300 x 300 x 1800
	416,60

	BlueSoft 1354KT-RX
	132
	RX-67B-DTF

1”
	0.8-1.6
	0.08
	3.4m3/h (15GPM) 

20-6 min
	145
	400 x 400 x 1800
	538,28

	BlueSoft 1465KT-RX
	165
	RX-67B-DTF

1”
	1.0-2.0
	0.1
	3.4m3/h (15GPM) 

20-6 min
	180
	420 x 420 x 2200
	659,48

	BlueSoft 1665KT-RX
	215
	RX-67B-DTF

1”
	1.3-2.6
	0.13
	5.7m3/h (25GPM) 

20-6 min
	235
	450 x 450 x 2200
	710,25

	BlueSoft 2162KT-RX
	366
	RX-75A-DTF

2”
	2.2-4.4
	0.22
	8.4m3/h (37GPM) 

20-6 min
	395
	600 x 600 x 2300
	1717,79

	BlueSoft 2472KT-RX
	462
	RX-75A-DTF

2”
	2.8-5.6
	0.28
	11.1m3/h (49GPM) 20-6 min
	495
	700 x 700 x 2600
	2161,22


[image: image61.jpg]



	Model
	Descriere
	Dimensiuni
	Volum litri
	Diametru

mm
	Pret €

/buc.  

	WC-PV006-T 
	Recipient de presiune PE, fara fusta
	7 x 13 x 2.5”
	5.8
	182
	39,86

	WC-PV012-T
	Recipient de presiune PE, fara fusta
	8 x 17 x 2.5”
	10.9
	206
	46,89

	WC-PV014-T
	Recipient de presiune PE, fara fusta
	8 x 35 x 2.5”
	24.8
	206
	65,61

	WC-PV019-T
	Recipient de presiune PE, fara fusta
	9 x 35 x 2.5”
	32.3
	232
	74,12

	WC-PV022-T
	Recipient de presiune PE, fara fusta
	10 x 17 x 2.5”
	16.8
	257
	49,82

	WC-PV021-T
	Recipient de presiune PE, fara fusta
	10 x 30 x 2.5”
	32.4
	257
	65,61

	WC-PV024-T
	Recipient de presiune PE, fara fusta
	10 x 35 x 2.5”
	38.8
	257
	85,05

	WC-PV030-T
	Recipient de presiune PE, cu fusta 
	7 x 17 x 2.5”
	8.3
	182
	42,53

	WC-PV032-T
	Recipient de presiune PE, cu fusta 
	7 x 35 x 2.5”
	19
	182
	63,54

	WC-PV035-T
	Recipient de presiune PE, cu fusta 
	8 x 17 x 2.5”
	10.9
	206
	48,60

	WC-PV037-T
	Recipient de presiune PE, cu fusta 
	8 x 35 x 2.5”
	24.8
	206
	70,23

	WC-PV038-T
	Recipient de presiune PE, cu fusta 
	8 x 44 x 2.5”
	32.2
	206
	81,66

	WC-PV042-T
	Recipient de presiune PE, cu fusta 
	9 x 35 x 2.5”
	32
	232
	80,55

	WC-PV047-T
	Recipient de presiune PE, cu fusta 
	10 x 17 x 2,5”
	16.8
	257
	55,04

	WC-PV048-T
	Recipient de presiune PE, cu fusta 
	10 x 35 x 2.5”
	38.8
	257
	91,13

	WC-PV049-T
	Recipient de presiune PE, cu fusta 
	10 x 44 x 2.5”
	50
	257
	103,28

	WC-PV050-T
	Recipient de presiune PE, cu fusta 
	10 x 54 x 2.5”
	63
	257
	111,78

	WC-PV053-T
	Recipient de presiune PE, cu fusta 
	12 x 48 x 2.5”
	80
	310
	173,75

	WC-PV057-T
	Recipient de presiune PE, cu fusta 
	13 x 54 x 2.5”
	105
	335
	208,98

	WC-PV190-T
	Recipient de presiune PE, cu fusta 
	14 x 65 x 2.5”
	150
	363
	306,18

	WC-PV192-T
	Recipient de presiune PE, cu fusta 
	16 x 65 x 2.5”
	194
	413
	348,71

	WC-PV193-T
	Recipient de presiune PE, cu fusta 
	16 x 65 x 4”
	194
	413
	352,35

	WC-PV195-T
	Recipient de presiune PE, cu fusta 
	18 x 65 x 4”
	257
	486
	578,34

	WC-PV197-T
	Recipient de presiune PE, cu fusta 
	21 x 62 x 4”
	330
	550
	815,27

	WC-PV199-T
	Recipient de presiune PE, cu fusta 
	24 x 72 x 4”
	473
	626
	1217,43


	Model
	Descriere
	Dimensiuni
	Volum litri
	Diametru

mm
	Pret €

/buc.

	WC-PV214-TB
	Recipient de presiune PE, conexiune inferioara si superioara, cu fusta
	16 x 65 x 4” x 4”
	194
	413
	382,73

	WC-PV215-TB
	Recipient de presiune PE, conexiune inferioara si superioara, cu fusta
	18 x 65 x 4” x 4”
	257
	486
	646,38

	WC-PV217-TB
	Recipient de presiune PE, conexiune inferioara si superioara, cu fusta
	21 x 62 x 4” x 4”
	330
	550
	859,01

	WC-PV219-TB
	Recipient de presiune PE, conexiune inferioara si superioara, cu fusta
	24 x 72 x 4” x 4”
	473
	626
	1263,60

	WC-PV220-TB
	Recipient de presiune PE, conexiune inferioara si superioara, cu fusta
	30 x 72 x 4” x 4”
	700
	780
	1759,32

	WC-PV221-TB
	Recipient de presiune PE, conexiune inferioara si superioara, cu fusta
	36 x 72 x 4” x 4”
	1010
	938
	2223,45

	WC-PV260-TB
	Recipient de presiune PE, conexiune inferioara si superioara cu flansa, cu fusta
	18 x 65 x 6” x 6”
	261
	485
	866,30

	WC-PV263-TB
	Recipient de presiune PE, conexiune inferioara si superioara cu flansa, cu fusta
	21 x 62 x 6” x 6”
	330
	549
	1080,14

	WC-PV266-TB
	Recipient de presiune PE, conexiune inferioara si superioara cu flansa, cu fusta
	24 x 72 x 6” x 6”
	491
	624
	1409,40

	WC-PV269-TB
	Recipient de presiune PE, conexiune inferioara si superioara cu flansa, cu fusta
	30 x 72 x 6” x 6”
	674
	779
	1919,70

	WC-PV272-TB
	Recipient de presiune PE, conexiune inferioara si superioara cu flansa, cu fusta
	36 x 72 x 6” x 6”
	970
	931
	2357,10

	WC-PV276-TB
	Recipient de presiune PE, conexiune inferioara si superioara cu flansa, cu fusta
	42 x 72 x 6” x 6”
	1494
	1089
	3402,00

	WC-PV279-TB
	Recipient de presiune PE, conexiune inferioara si superioara cu flansa, cu fusta
	48 x 72 x 6” x 6”
	1895
	1233
	4301,10

	WC-PV273-TB
	Recipient de presiune PE, conexiune inferioara si superioara cu flansa, cu fusta
	63 x 67 x 6” x 6”
	2590
	1625
	5503,95

	WC-PV274-TB
	Recipient de presiune PE, conexiune inferioara si superioara cu flansa, cu fusta
	63 x 86 x 6” x 6”
	3280
	1625
	6087,15


[image: image62.jpg]



[image: image63.jpg]



	Model
	Descriere
	Pret € 

/buc. 

	502-DT-2
	Dop 4”
	6,87

	506-DT-4
	Flansa de inchidere 6”
	29,87

	504-BJ-1
	Transformator cu filet 4”- 2,5”
	6,87

	505-BJ-2
	Transformator cu filet 6”- 4”
	11,34

	507-BJ-3
	Flansa de adaptare  6” – 4” 
	18,92


	WC-PV308
	Supapa de aerisire si vacum 
	113,31


[image: image64.jpg]




	Model
	Descriere
	Dimensiuni rezervor
	Marimea deschizaturii
	Pret €

/buc.  

	210-25-TM-0.25*
	Distribuitor inferior d25
	6-12”
	0.25mm
	      1,41

	209-25-TM-0.25*
	Distribuitor superior d25
	6-12”
	0.25mm
	1,41

	210-32-TM-0.25*
	Distribuitor inferior d32
	6-16”
	0.25mm
	1,41

	220-32-TM-0.25*
	Distribuitor superior d32
	6-16”
	0.25mm
	1,41

	201-TM-0.25*
	Filtru inferior
	1m3/h
	0.25mm
	3,57


[image: image65.wmf] 

[image: image66.jpg]



	Model
	Descriere
	Dimensiuni rezervor
	Marimea deschizaturii
	Pret €

/buc.  

	214-32-TM-0.25*
	Distribuitor inferior d32
	8-16”
	0.25mm
	5,19

	213-32-TM-0.25*
	Distribuitor superior d32
	8-16”
	0.25mm
	5,19


[image: image67.wmf] 


	Model
	Descriere
	Dimensiuni rezervor
	Marimea deschizaturii
	Pret €

/buc.  

	218-50-TM-0.25*
	Distribuitor inferior d50
	12-36”
	0.25mm
	17,94

	216-50-TM-0.25*
	Distribuitor superior d50
	12-36”
	0.25mm
	17,94


[image: image68.wmf] 


	Model
	Descriere
	Dimensiuni rezervor
	A
	B
	C
	Marimea deschizaturii
	Pret €

/buc.  

	324-50-TM-0.25
	Distribuitor inferior d50 ; 6 brate 
	13 - 16”
	260
	82
	53
	0.25mm
	32,84

	306-50-TM-0.25
	Distribuitor inferior d50 ; 6 brate 
	18 - 21”
	370
	136
	53
	0.25mm
	37,92

	307-50-TM-0.25
	Distribuitor inferior d50 ; 6 brate 
	24”
	450
	182
	53
	0.25mm
	42,71

	308-63-TM-0.25
	Distribuitor inferior d50/63 ; 
6 brate 
	30”
	620
	260
	53
	0.25mm
	49,89

	309-63-TM-0.25
	Distribuitor inferior d50/63 ; 
6 brate 
	36 – 42”
	710
	330
	53
	0.25mm
	64,20

	326-63-TM-0.25
	Distribuitor inferior d63 ; 
2 x 6 brate 
	36 – 42”
	710
	330
	53
	0.25mm
	137,96

	327-63-TM-0.25
	Distribuitor inferior d63 ; 
2 x 6 brate 
	48”
	930
	410
	53
	0.25mm
	176,13


[image: image69.wmf] 


[image: image70.wmf] 


	Model
	Descriere
	Dimensiuni rezervor
	A
	B
	C
	Marimea deschizaturii
	Pret €

/buc.  

	401-90-TM-0.25
	Distribuitor inferior d90 ; 8 brate 
	24”
	512
	190
	53
	0.25mm
	92,57

	402-90-TM-0.25
	Distribuitor inferior d90 ; 8 brate 
	30”
	630
	256
	53
	0.25mm
	107,49

	403-90-TM-0.25
	Distribuitor inferior d90 ; 8 brate 
	36”
	750
	318
	53
	0.25mm
	122,43

	411-90-TM-0.25
	Distribuitor inferior d90 ; 8 brate 
	42”
	870
	380
	53
	0.25mm
	206,01

	412-63-TM-0.25
	Distribuitor inferior d90 ; 

2 x 8 brate 
	48”
	980
	445
	53
	0.25mm
	235,88

	413-63-TM-0.25
	Distribuitor inferior d90 ; 

2 x 8 brate 
	63”
	1218
	564
	53
	0.25mm
	271,70


	Model
	Descriere
	Dimensiuni rezervor
	A
	B
	C
	Marimea deschizaturii
	Pret €

/buc.  

	311-63-SM-0.25
	Distribuitor superior d63 
	14 – 30”
	180
	400
	88
	0.25mm
	40,31

	312-63-SM-0.25
	Distribuitor superior d63 
	21 - 36”
	242
	472
	88
	0.25mm
	59,70

	313-63-SM-0.25
	Distribuitor superior d63 
	30 - 36”
	310
	540
	88
	0.25mm
	71,64



[image: image71.wmf] 


	Model
	Descriere
	Dimensiuni rezervor
	A
	B
	C
	Marimea deschizaturii
	Pret €

/buc.  

	415-90-SM-0.25
	Distribuitor superior d90 
	42 - 48”
	260
	360
	140
	0.25mm
	122,43

	416-90-SM-0.25
	Distribuitor superior d90 
	48 - 64”
	330
	420
	140
	0.25mm
	137,33


	417-90-SM-0.25
	Distribuitor superior d90 
	64 - 80”
	430
	520
	140
	0.25mm
	167,19


[image: image72.wmf] 


	Model
	Descriere
	Dimensiuni rezervor
	A
	B
	C
	Marimea deschizaturii
	Pret €

/buc.  

	325-63-SM-0.25
	Distribuitor superior d63  
	13-16”
	260
	82
	53
	0.25mm
	45,68

	319-63-SM-0.25
	Distribuitor superior d63  
	18-21”
	370
	136
	53
	0.25mm
	52,56

	320-63-SM-0.25
	Distribuitor superior d63  
	24”
	450
	182
	53
	0.25mm
	64,20

	321-63-SM-0.25
	Distribuitor superior d63  
	30”
	620
	260
	53
	0.25mm
	78,21

	322-63-SM-0.25
	Distribuitor superior d63  
	36-42”
	710
	330
	53
	0.25mm
	96,15

	329-63-SM-0.25
	Distribuitor superior d63  
	48”
	930
	410
	53
	0.25mm
	206,01


[image: image73.wmf] 


	Model
	Descriere
	Dimensiuni rezervor
	A
	B
	C
	Marimea deschizaturii
	Pret €

/buc.  

	325-63-SM-0.25
	Distribuitor inferior d63 ; 6 brate 
	13 - 16”
	260
	82
	53
	0.25mm
	45,68

	319-63-SM-0.25
	Distribuitor inferior d63 ; 6 brate 
	18 - 21”
	370
	136
	53
	0.25mm
	52,56

	320-63-SM-0.25
	Distribuitor inferior d63 ; 6 brate 
	24”
	450
	82
	53
	0.25mm
	64,20

	321-63-SM-0.25
	Distribuitor inferior d63 ; 6 brate 
	30”
	620
	260
	53
	0.25mm
	78,21

	322-63-SM-0.25
	Distribuitor inferior d63 ; 6 brate 
	36 – 42”
	710
	330
	53
	0.25mm
	96,15

	328-63-SM-0.25
	Distribuitor inferior d63 ; 2 x 6 brate 
	36 – 42”
	710
	330
	53
	0.25mm
	169,59

	329-63-SM-0.25
	Distribuitor inferior d63 ; 2 x 6 brate 
	48”
	930
	410
	53
	0.25mm
	206,01


[image: image74.wmf] 


	Model
	Descriere
	Dimensiuni rezervor
	A
	B
	C
	Marimea deschizaturii
	Pret €

/buc.  

	418-90-SM-0.25
	Distribuitor inferior d90 ; 8 brate 
	24”
	512
	190
	53
	0.25mm
	116,45

	419-90-SM-0.25
	Distribuitor inferior d90 ; 8 brate 
	30”
	630
	256
	53
	0.25mm
	128,39

	420-90-SM-0.25
	Distribuitor inferior d90 ; 8 brate 
	36”
	750
	318
	53
	0.25mm
	137,33

	421-90-SM-0.25
	Distribuitor inferior d90 ; 8 brate 
	42”
	870
	380
	53
	0.25mm
	155,25

	429-63-SM-0.25
	Distribuitor inferior d90 ; 2 X 8 brate 
	48”
	980
	445
	53
	0.25mm
	253,76

	430-63-SM-0.25
	Distribuitor inferior d90 ; 2 x 8 brate 
	63”
	1218
	564
	53
	0.25mm
	283,64


[image: image2.wmf] 


	Model
	Descriere
	Debit / Respalare
	Dimensiuni rezervor
	Racordare intr/ies
	Racordare apa rez.
	Pret €

/buc.  

	RX-ATF
	Valva de comanda cu filtru superior si inferior
	2,5 m3/h

2,5 m3/h
	6-12”
	1”
	1”
	9,54

	RX-56F-MHF
	Aparat de control al filtrului manual, conexiune de 2,5”, cu filtru superior si inferior
	6m3/h

6m3/h
	6-16”
	1”
	1”
	26,37

	RX-56D-MHF/TM
	Aparat de control al filtrului manual, conexiune de 4”,montare superioara,  cu filtru superior si inferior
	10m3/h

10m3/h
	14-30”
	2”
	1 ½”
	157,14

	 RX-56D-MHF/SM
	Aparat de control al filtrului manual, conexiune de 4”,montare laterala
	10m3/h

10m3/h
	14-30”
	2”
	1 ½”
	175,05


[image: image75.wmf] 


	Model
	Descriere
	Debit / Respalare
	Dimensiuni rezervor
	Racordare intr/ies
	Racordare apa rez.
	Pret €

/buc.  

	RX-67B-DTF
	Valva de comanda ptr. statii de filtrare, automat dupa timp,

racordare 2.5”, cu filtru superior si inferior
	6m3/h

6m3/h
	6-16”
	1”
	1”
	159,30

	RX-75A-DTF
	Valva de comanda ptr. statii de filtrare, automat dupa timp,

racordare 4”, cu filtru superior si inferior
	10m3/h

10m3/h
	14-36”
	2”
	1 ½”
	446,13


[image: image76.png]s =
APADURA

apa
DEDURIZATA

7





	Model
	Descriere
	Debit / Respalare
	Dimensiuni rezervor
	Racord. intr/ies
	Racord. apa rez.
	Pret €

/buc.  

	RX-64A-MHS
	Valva de comanda ptr. statii de dedurizare manuala, conexiune 2.5”,cu filtru superior si inferior,  racord cu cot 3/8”
	4,5m3/h

3,5m3/h
	6-18”
	1”
	½”
	64,52

	RX-64D-MHS/TM
	Valva de comanda ptr. statii de dedurizare manuala, conexiune 4”, montare superioara,  cu filtru superior si inferior
	10m3/h

6m3/h
	14-30”
	2”
	1”
	311,45

	RX-64D-MHS/SM
	Valva de comanda ptr. statii de dedurizare manuala, conexiune 4”, montare laterala,  
	10m3/h

6m3/h
	14-30”
	2”
	1”
	329,25

	RX-65C-DHS
	Valva de comanda ptr. statii de dedurizare, semi-automat, cu filtru superior si inferior, racord cu cot 3/8”
	2m3/h

2m3/h
	6-12”
	3/4”
	½”
	98,00

	RX-ADJ
	Unitate pt. programare valva de comanda RX-65C-DHS (prin port USB)
	-
	-
	-
	-
	19,61


[image: image77.wmf] 


	Model
	Descriere
	Debit / Respalare
	Dimensiuni rezervor
	Racordare intr/ies
	Racordare apa rez.
	Pret €

/buc.  

	RX-65B-DTS
	Valva de comanda ptr. statii de dedurizare, digitala automat dupa timp, cu filtru superior si inferior, racord cu cot 3/8”
	2m3/h

2m3/h
	6-12”
	3/4”
	½”
	148,59

	RX-65A-DVS
	Valva de comanda ptr. statii de dedurizare, dighitala automat volumetric, cu filtru superior si inferior, racord cu cot 3/8”
	2m3/h

2m3/h
	6-12”
	3/4”
	½”
	170,33

	RX-65B-DVS
	Valva de comanda ptr. statii de dedurizare, digitala automat volumetric, cu filtru superior si inferior, racord cu cot 3/8”, valva by-pass
	2m3/h

2m3/h
	6-12”
	3/4”
	½”
	184,23

	RX-63B-DTS
	Valva de comanda ptr. statii de dedurizare, digitala automat dupa timp, cu filtru superior si inferior, racord cu cot 3/8”
	4,5m3/h

3,5m3/h
	6-18”
	1”
	½”
	192,06

	RX-63B-DVS
	Valva de comanda ptr. statii de dedurizare, digitala automat volumetric, cu filtru superior si inferior, racord cu cot 3/8”, cu valva by-pass
	4,5m3/h

3,5m3/h
	6-18”
	1”
	½”
	231,26

	RX-79B-DVS
	Valva de comanda ptr. statii de dedurizare cu regenerare in contracurent, digitala automat volumetric, cu filtru superior si inferior, racord cu cot 3/8”
	2m3/h

2m3/h
	6-18”
	3/4”
	½”
	198,84


[image: image78.wmf] 


	Model
	Descriere
	Debit / Respalare
	Dimensiuni rezervor
	Racor. intr/ies
	Racor. apa rez.
	Pret €

/buc.  

	RX-74A-DTS
	Valva de comanda ptr. statii de dedurizare digitala automata dupa timp cu filtru superior si inferior,  racord cu cot 1/2”
	10 m3/h
	14-30”
	2”
	1”
	548,04

	RX-74A-DVS
	Valva de comanda ptr. statii de dedurizare digitala automata volumetric cu filtru superior si inferior,  racord cu cot 1/2”
	10 m3/h


	14-30”
	2”
	1”
	583,32

	RX-77A-DVS
	Valva de comanda ptr. statii de dedurizare digitala automata volumetric  
	18 m3/h


	21-42”
	2”
	1 ½ ”
	923,27

	RX-78SM-DVS
	Valva de comanda ptr. statii de dedurizare digitala automata volumetric, montare laterala  
	40 m3/h
	30-63”
	DN65

(d75)
	DN65

(d75)
	1716,83


[image: image79.wmf] 


	Model
	Descriere
	Debit / Respalare
	Dimensiuni rezervor
	Racor. intr/ies
	Racor. apa rez.
	Pret €

/buc.  

	RX-73AB-DVS
	Valva de comanda ptr. statii de dedurizare duplex, digitala automata volumetric cu filtru superior si inferior,  racord cu cot 3/8”
	3,5m3/h

3,5m3/h
	6-16”
	1”
	½”
	484,61

	RX-74AB-DVS
	Valva de comanda ptr. statii de dedurizare duplex, digitala automata volumetric cu filtru superior si inferior,cu mecanism de schimbare, racord cu cot 1/2”
	10 m3/h


	14-30”
	2”
	1”
	2020,08

	V3063
	Supapa 3 directii, cu motor  
	20 m3/h


	-
	2”
	-
	569,70


[image: image80.wmf] 


	Model
	Descriere
	Dimensiuni mm

l x l x i
	Pret €

/buc.

	G1015-20
	Rezervor KmnO4, cu grila  si valva ptr. sare
	20 litri
	106,32

	G1015-72
	Rezervor KmnO4, cu grila  si valva ptr. sare
	72 litri
	167,07

	G1015-125
	Rezervor KmnO4, cu grila  si valva ptr. sare
	125 litri
	197,67

	BT603-25
	Rezervor saramura komplet cu grila, tub de protectie, 25 litri
	
	27,86

	BT601-80
	Rezervor saramura komplet cu grila, tub de protectie, 80 litri
	350 x 350 x 885
	51,56

	BT602-130
	Rezervor saramura komplet cu grila, tub de protectie, 130 litri
	350 x 350 x 1085
	58,53

	PC005
	Rezervor saramura, 85 litri
	380 x 380 x 790
	40,17

	PC027
	Rezervor saramura, 190 litri
	500 x 500 x 1080
	116,54

	PC040
	Rezervor saramura, 340 litri
	635 x 635 x 1150
	196,56

	PC045
	Rezervor saramura, 460 litri, 
	692 x 692 x 1150
	294,84

	PC060
	Rezervor saramura, 670 litri
	835 x 835 x 1150
	407,16

	PC065
	Rezervor saramura, 920 litri
	1035 x 1035 x 1150
	544,76

	PC006
	Grila sare, ptr rezervor de 85 litri
	-
	19,38

	PC031
	Grila sare, ptr rezervor de 190 litri
	-
	15,74

	PC070
	Grila sare, ptr rezervor de 340 litri
	-
	89,87

	PC071
	Grila sare, ptr rezervor de 460 litri
	-
	95,48

	PC072
	Grila sare, ptr rezervor de 670 litri
	-
	154,44

	PC073
	Grila sare, ptr rezervor de 920 litri
	-
	165,68

	PA007
	Tub de protectie ptr. rezervor de 85 litri
	-
	9,44

	PA015
	Tub de protectie ptr. rezervor de 190 litri
	-
	11,79

	PA016
	Tub de protectie ptr. rezervor de 340 - 920 litri
	-
	24,17

	PA022
	Cabinet Mini 
	435 x 240 x 340
	50,54

	PA210
	Cabinet Mini Crystal 
	500 x 320 x 670
	75,83

	PA235
	Cabinet Maxi Crystal 
	500 x 320 x 1140
	109,52

	PA540
	Cabinet New Mini Ocean 
	500 x 320 x 670
	81,44

	PA520
	Cabinet New Midi Ocean 
	500 x 320 x 1010
	101,79

	PA525
	Cabinet New Maxi Ocean 
	500 x 320 x 1140
	115,14


[image: image81.png]i’

i




[image: image82.wmf] 


	Model
	Descriere
	Pret €

/buc.  

	1600-BV
	Air Check cu cot 3/8”
	6,03

	1700-BV
	Air Check ½”
	11,52

	434-BV
	Supapa saramura cu cot 3/8”
	17,01

	454-BV
	Supapa saramura 1/2”
	83,75

	H7001
	Cot ptr. absorbire saramura 3/8” x 3/8”
	3,05

	H7000
	Cot ’preaplin’ pentru saramura
	3,05


	I8065-1
	Furtun ptr. absorbirea saramura 3/8”
	3,41

	I8081
	Furtun ptr. absorbirea saramura 1/2”
	6,80


[image: image83.wmf] 


	Model
	Descriere
	Cantitate/ sac
	Pret €

/litru  

	A8006
	Birm pentru reducerea continutului de fier si mangan
	28,3 litri
	3,09

	A8030
	Pyrolox pentru reducerea continutului de fier si mangan
	23 kg.

11,32 litri
	9,14

	A8041
	Nisip verde plus pentru reducerea continutului de fier si mangan
	14,2 litri
	4,37

	A9050
	MTM sintetic, pentru reducerea continutului de fier si mangan
	28,3 litri
	3,92

	A9033
	Carbon activat Organosorb
	52 litri
	1,80

	RA061
	Anthracite
	25 kg.

26,4 litri
	1,89

	RA068
	Granulat neutralizant de arsen
	33 kg.

30 litri
	25,46

	SK-2-4*
	Pietris 2-4 mm
	25 kg.
	0,51

	SK-1-2*
	Pietris 1-2 mm
	20 kg.
	0,51

	SK-0,5-1,2*
	Pietris 0.5-1.2mm
	20 kg.
	0,51

	SK-0,4-0,8*
	Pietris 0.4-0.8mm
	20 kg.
	0,51


[image: image84.wmf] 


	Model
	Descriere
	Cantitate/ sac
	Unitate
	Pret €

/litru  

	PC002
	Pure 002 – schimbator cationic acidos puternic 
	25 litri
	litri
	2,75

	PA103OH
	Pure 103 – schimbator anionic alcalin puternic 
	25 litri
	litri
	7,50

	PMB101-2
	Pure 101 – rasina schimbator selectiv de ioni 
	25 litri
	litri
	5,36

	PA202
	Pure 202 – rasina schimbator selectiv de ioni pt. eliminare azotati 
	25 litri
	sac
	11.84

	AS-CR100
	Crystal Right CR100/200 rasina pt. Eliminare amoniac, fier, mangan, calcar
	28.3 litri
	butoi
	10,34


	Model
	Descriere
	Performanta litri/h
	Membrana
	Pret €

/buc.  

	ECSRO

60G
	Instalatie de desalinare cu membrana de osmoza inversa, cu prefiltru, filtru de carbon activ, manometru, cu rezervor de acumulare (puffer) de 42 litri, montata pe un suport PP 
	60 - 80
	1 x 2.5”x40”
	4071,42

	ECSRO

120G
	Instalatie de desalinare cu membrana de osmoza inversa, cu prefiltru, filtru de carbon activ, manometru, cu rezervor de acumulare (puffer) de 42 litri, montata pe un suport PP 
	120 - 160
	2 x 2.5”x40”
	4712,21


[image: image85.wmf] 


[image: image86.wmf] 


	Model
	Descriere
	Performanta litri/h
	Membrana

buc. x dimensiuni
	Pret €

/buc.  

	VTSRO

200G
	Instalatie de desalinare cu membrana de osmoza inversa, cu prefiltru BigBlue, filtru de carbon activ BigBlue,rotametru, manometru, montata pe cadru din otel de calitate, fara membrana. 
	200 - 300
	1 x 4”x40”
	6219,83

	VTSRO

400G
	Instalatie de desalinare cu membrana de osmoza inversa, cu prefiltru BigBlue, filtru de carbon activ BigBlue,rotametru, manometru, montata pe cadru din otel de calitate, fara membrana. 
	400 - 600
	2 x 4”x40”
	6775,65

	VTSRO

600G
	Instalatie de desalinare cu membrana de osmoza inversa, cu prefiltru BigBlue, filtru de carbon activ BigBlue,rotametru, manometru, montata pe cadru din otel de calitate, fara membrana. 
	600 - 900
	3 x 4”x40”
	7460,64

	VTSRO

800G
	Instalatie de desalinare cu membrana de osmoza inversa, cu prefiltru BigBlue, filtru de carbon activ BigBlue,rotametru, manometru, montata pe cadru din otel de calitate, fara membrana. 
	800 - 1200
	4 x 4”x40”
	7796,07

	VTSRO

1200G
	Instalatie de desalinare cu membrana de osmoza inversa, cu prefiltru BigBlue, filtru de carbon activ BigBlue,rotametru, manometru, montata pe cadru din otel de calitate, fara membrana. 
	1200 - 1800
	6 x 4”x40”
	9520,07


	Model
	Descriere
	Dimensiuni
	Retinere saruri
	Capacitate/ presiune de lucru
	Pret €

/buc.  

	ULP-50
	Membrana de osmoza inversa RO ULP
	1,8”x 12”
	97%
	50 GPM/60 PSI

(189 l/zi   /  4,1 bari)
	44,40

	ULP-75
	Membrana de osmoza inversa RO ULP
	1,8”x 12”
	97%
	75 GPM/60 PSI

(283 l/zi   /  4,1 bari)
	46,26

	ULP-100
	Membrana de osmoza inversa RO ULP
	2”x12”
	95%
	100 GPM/60 PSI

(378 l/zi   /  4,1 bari)
	51,42

	ULP-300
	Membrana de osmoza inversa RO ULP
	3”x12”
	95%
	300 GPM/75 PSI

(1134 l/zi / 5,2 bari)
	144,90


[image: image87.wmf] 


	Model
	Model
	Dimensiuni
	Retinere saruri
	Capacitate/ presiune de lucru
	Suprafata membrana
	Pret €

/buc.

	ULP-21-

2521
	Membrana de osmoza inversa RO ULP
	2,5 x 21”
	99%
	300 GPM/150 PSI

(1134 l/zi   /  10,3 bari)
	1,1 m2
	144,90

	ULP-21-

2540
	Membrana de osmoza inversa RO ULP
	2,5 x 40”
	99%
	750 GPM/150 PSI

(2840 l/zi   /  10,3 bari)
	2,6 m2
	226,92

	ULP-21-

4021
	Membrana de osmoza inversa RO ULP
	4” x 21”
	99%
	950 GPM/150 PSI

(3600 l/zi   /  10,3 bari)
	3,3 m2
	246,05

	ULP-21-

4040
	Membrana de osmoza inversa RO ULP
	4” x 40”
	99%
	2500 GPM/150 PSI

(9500 l/zi / 10,3 bari)
	7,9 m2
	349,92


	ULP-31-

4040
	Membrana de osmoza inversa RO ULP
	4” x 40”
	99,4%
	1900 GPM/150 PSI

(7200 l/zi   /  10,3 bari)
	7,9 m2
	349,92

	LP-21-

4040
	Membrana de osmoza inversa RO ULP
	4” x 40”
	99,5%
	2400 GPM/225 PSI

(9100 l/zi   /  15,5 bari)
	7,9 m2
	341,73

	SW-21-

4040
	Membrana de osmoza inversa RO ULP
	4” x 40”
	99%
	1200 GPM/max.1000 PSI

(4500 l/zi   /  max. 69 bari)
	7,4 m2
	451,08

	ULP-22-

8040
	Membrana de osmoza inversa RO ULP
	8” x 40”
	99,5%
	12100 GPM/150 PSI

(45.700 l/zi / 10,3 bari)
	37 m2
	1066,17


	ULP-32-

8040
	Membrana de osmoza inversa RO ULP
	8” x 40”
	99,5%
	10500 GPM/150 PSI

(39.700 l/zi   /  10,3 bari)
	37 m2
	1079,84

	LP-21-

8040
	Membrana de osmoza inversa RO ULP
	8” x 40”
	99,5%
	9600 GPM/225 PSI

(36.300l/zi   / 15,5 bari)
	33,9 m2
	1052,51

	LP-22-

8040
	Membrana de osmoza inversa RO ULP
	8” x 40”
	99,5%
	10500 GPM/225 PSI

(39.700 l/zi   /  15,5 bari)
	37 m2
	1066,17

	SW-22-

8040
	Membrana de osmoza inversa RO ULP
	8” x 40”
	99,7%
	6000 GPM/ max.1000 PSI (22.700 l/zi / max. 69 bari)
	35,2 m2
	1325,88



RX-56F-MHF          

     RX-56D-MHF/TM     
        RX-56D-MHF/SM

ULP- ULTRA LOW PRESSURE (Presiune ultra scazuta)


LP
- LOW PRESSURE (Presiune scazuta)


SW
- SEA WATER (Apa marii)

	Model
	Descriere
	Material carcasa membrana
	Dimensiuni
	Presiune bari
	Pret €

/buc.

	YT-25
	Carcasa membrana de osmoza cu dop 
	EPDM
	(1,8”- 2”) x 12”
	6
	8,31

	YT-3-38W
	Carcasa membrana de osmoza cu dop
	EPDM
	3”x12”
	6
	17,87


[image: image88.wmf] 


	Model
	Descriere
	Material carcasa membrana
	Dimensiuni
	Presiune bari
	Pret €

/buc.  

	BNSS2540/

ABS
	Carcasa membrana de osmoza cu dop 
	SS / ABS
	2.5” x 40”
	21
	83,30

	BNSS4040/

ABS
	Carcasa membrana de osmoza cu dop
	SS / ABS
	4” x 40”
	21
	121,37

	BNSS4080/

ABS
	Carcasa membrana de osmoza cu dop
	SS / ABS
	4” x 80”
	21
	212,76


	Model
	Descriere
	Material carcasa membrana
	Dimensiuni
	Presiune bar
	Pret €

/buc.

	DE608
	Carcasa membrana de osmoza cu dop
	Fibra de sticla
	4” x 21”
	21
	191,37

	DE600
	Carcasa membrana de osmoza cu dop
	Fibra de sticla
	4” x 40”
	21
	235,11

	DE602
	Carcasa membrana de osmoza cu dop 
	Fibra de sticla
	4” x 80”
	21
	317,12

	DE604
	Carcasa membrana de osmoza cu dop 
	Fibra de sticla
	4” x 120”
	21
	415,53

	EA300
	Carcasa membrana de osmoza cu dop
	Fibra de sticla
	8” x 40”
	21
	1182,36

	EA301
	Carcasa membrana de osmoza cu dop
	Fibra de sticla
	8” x 80”
	21
	1291,71

	EA302
	Carcasa membrana de osmoza cu dop
	Fibra de sticla
	8” x 120”
	21
	1401,06

	EA303
	Carcasa membrana de osmoza cu dop
	Fibra de sticla
	8” x 160”
	21
	1510,41

	EA304
	Carcasa membrana de osmoza cu dop
	Fibra de sticla
	8” x 200”
	21
	1619,76

	EA305
	Carcasa membrana de osmoza cu dop
	Fibra de sticla
	8” x 240”
	21
	1729,11


[image: image89.wmf] 


[image: image90.wmf] 


[image: image91.wmf] 


	Model
	Descriere
	A

mm
	B

mm
	C

mm
	D

mm
	E

mm
	Pt. membra-na
	Pt. carcasa membrana
	O ring
	Pret €

/buc.  

	EA340
	Adaptor membrana
	28,5 /

1,125”
	48
	65
	45
	67
	BW30-400

ori asemanator
	Wave

Cyber
	EA354
	28,71

	EA341
	Adaptor membrana
	38 /

1,5”
	58
	50
	45
	67
	BW30LE440

ori asemanator
	Wave

Cyber
	EA355
	43,74

	EA025
	Adaptor membrana
	28,5 /

1,125”
	48
	65
	27
	73
	BW30-400

ori asemanator
	Wave

Cyber
	EA354
	35,55


�


FHPR5











�


FHPR34-N





�


FHHOT-1





�


FHPR34-V








�


F10SS1FS





�


FH10B1





�


FH20B1





�


FXWR1





�


FXBR1





�


FXBR1BB





�


FHMC34FF





�


FHMB34





  �


FFPR34





�


FHMB34+FFPR1





�


FF06B-V





�


FFPR34-M





�


OTS-FB072





�


NW-FB408





�


FCPS





�


FCPP





�


FCPNN





�


FCCBL





�


FCCER





�


FCPS5M20B





�


FCPS5M10B





�


TDS-79





�


PH600





�


OKT-1








�


FXT-AQ








�  �      ��  � ��


FH20B1 + FCCBL20BB                                  FHPR12 + FCCBL                                    FHCTF                         EKOFP4                                EKOFP4-PLUS





�  �      �   �  �


FHSH-1                       FCSH-1                                FHSH-5-C                                    FHSH-6-C                                FCSH-56_K





�                                   �                                 �


               VTFRO5M                                                                            VTFRO5MP                                                                     RO600GPM





�


   AIMRO              AICRO               AIFIR             AIPRO-20MS           AIPRO-1MS       AICRO-L3                     TLC75F                                        TFC-300





�


WI-2


�


FP2





�   �  �      �    �


         WF-1                               FXFCH4                             FXFCH5                      FUV-P5                              P5-GT





�              �           �       �                                               


          PRO4000W                                      PRO42000                                               PRO77000                                     PDEZYN





�                                 � 


                AFDL-RO4-75                                                                          AFDL-2G








�                                                       �  �


         FHPRA                                                                                                   FHPRA-1                    FCPRA-10         





�                                 �


            WFD-12





�


Statie de dedurizare cu cabinet  BlueSoft 





�


Statii de dedurizare BlueSoft





�


BlueSoft-10





�                       �                    �





              


�


�





�





�





1. Racordare curent electric �    230 VAC


2. Bloc montaj


3. Tub flexibil


4. Prefiltru


5. Valva de comanda


6. Tub preaplin


7. Cabinet dedurizator


8. Tub apa respalare


9. Drenaj





�


Aquazone model SQ





�


Aquazone model SC





�





�





�


BlueSoft-FLM





�


BlueSoft-VD-RX





�





�





�





�





�





�





�





�





�       �     �       �








�





�     �         �





�





�





� �   �





�                   �





�                  �





�                                      �





�





�                             �





�                                            �





�               �





�


                 RX-56F-MHF                                                                 RX-56D-MHF/TM                                                            RX-56D-MHF/SM





�                                                 �


                                            RX-67B-DTF                                                                                                               RX-75A-DTF





�              �                �               �


      RX-64A-MHS                              RX-64D-MHS/TM                         RX-64D-MHS/SM                                RX-65C-DHS





�


             RX-65B-DTS                                                  RX-65A-DVS                                      RX-63B-DTS                                              RX-63B-DVS





�                                               �                                        �


         RX-74A-DVS                                                                                          RX-77A-DVS                                                                          RX-78SM-DVS





�


                    RX-73AB-DVS                                        V3063





�


434-BV





�


1600-BV                              1700-BV





                 �                �             �              �


                                 BIRM                                   PYROLOX                       GREENSAND                                 MTM





�


Pure


�


Crystal Right





�                     �


ECSRO fata                                                                      ECSRO spate





�


VTSRO





�


ULP





�


YT





�


BNSS





�


        EA                            DE





�








Preturile nu includ TVA.                                                                                                                                    Pagina:1 

Preturile nu includ transportul                            [image: image92.wmf] 

                   

[image: image93.wmf] 

[image: image94.wmf] 

[image: image95.wmf] 

[image: image96.wmf] 

[image: image97.wmf] 

[image: image98.wmf] 

[image: image99.wmf] 

[image: image100.wmf] 

[image: image101.wmf] 

[image: image102.wmf] 

[image: image103.wmf] 

[image: image104.wmf] 

[image: image105.wmf] 

[image: image106.wmf] 

[image: image107.wmf] 

[image: image108.wmf] 

[image: image109.wmf] 

[image: image110.wmf] 

[image: image111.wmf] 

[image: image112.wmf] 

[image: image113.wmf] 

[image: image114.wmf] 

[image: image115.wmf] 

[image: image116.wmf] 

[image: image117.wmf] 

[image: image118.wmf] 

[image: image119.wmf] 

[image: image120.wmf] 

[image: image121.wmf] 

[image: image122.wmf] 

[image: image123.wmf] 

[image: image124.wmf] 

[image: image125.wmf] 

[image: image126.wmf] 

[image: image127.wmf] 

[image: image128.wmf] 

[image: image129.wmf] 

[image: image130.wmf] 

[image: image131.wmf] 

[image: image132.wmf] 

[image: image133.wmf] 

[image: image134.wmf] 

[image: image135.wmf] 

[image: image136.wmf] 

[image: image137.wmf] 

[image: image138.wmf] 

[image: image139.png]


[image: image140.png]


[image: image141.wmf] 

[image: image142.wmf] 

[image: image143.wmf] 

[image: image144.wmf] 

[image: image145.jpg]


[image: image146.jpg]


